**ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ, ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 24 августа 2012 года N 70**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ ПОЧИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(в редакции постановлений Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 24.09.2012 N 129, от 17.05.2013 N 194, [от 17.09.2015 N 200](https://docs.cntd.ru/document/430651507), от 20.10.2015 N 332, [от 28.10.2015 N 339](https://docs.cntd.ru/document/430665512), [от 22.04.2016 N 37](https://docs.cntd.ru/document/438889780), [от 17.06.2016 N 60](https://docs.cntd.ru/document/441508412), [от 22.07.2016 N 103](https://docs.cntd.ru/document/441701840))

В соответствии с [Жилищным кодексом Российской Федерации](https://docs.cntd.ru/document/901919946), [Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг"](https://docs.cntd.ru/document/901981546), Положением о Департаменте Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике, утвержденным [постановлением Администрации Смоленской области от 09.07.2012 N 432](https://docs.cntd.ru/document/939020958), Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике постановляет:

1. Утвердить на территории Починковского городского поселения, Васьковского, Даньковского, Климщинского, Мурыгинского, Прудковского, Стригинского, Стодолищенского, Ленинского, Лысовского, Шмаковского и Краснознаменского сельских поселений Починковского района Смоленской области нормативы потребления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях, выполненные расчетным методом, согласно приложению N 1.

Абзац исключен. - [Постановление Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 22.07.2016 N 103](https://docs.cntd.ru/document/441701840).

(п. 1 в ред. [постановления Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 22.04.2016 N 37](https://docs.cntd.ru/document/438889780))

2. Утвердить на территории Лосненского и Переснянского сельских поселений Починковского района Смоленской области нормативы потребления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях, выполненные расчетным методом, согласно приложению N 2.

Абзац исключен. - [Постановление Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 22.07.2016 N 103](https://docs.cntd.ru/document/441701840).

(п. 2 в ред. [постановления Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 22.04.2016 N 37](https://docs.cntd.ru/document/438889780))

3. Утвердить на территории Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области нормативы потребления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях, выполненные расчетным методом, согласно приложению N 3.

Абзац исключен. - [Постановление Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 22.07.2016 N 103](https://docs.cntd.ru/document/441701840).

(п. 3 в ред. [постановления Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 22.04.2016 N 37](https://docs.cntd.ru/document/438889780))

4. Утратил силу с 1 июня 2013 года. - [Постановление Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 17.05.2013 N 194](https://docs.cntd.ru/document/430641500).

5. Постановление вступает в силу с 1 сентября 2012 года.

 **И.о. начальника Департамента
О.А.РЫБАЛКО

Приложение N 1
к постановлению
Департамента
Смоленской области
по энергетике,
энергоэффективности,
тарифной политике
от 24.08.2012 N 70**

**НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПОЧИНКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ВАСЬКОВСКОГО, ДАНЬКОВСКОГО, КЛИМЩИНСКОГО, МУРЫГИНСКОГО, ПРУДКОВСКОГО, СТРИГИНСКОГО, СТОДОЛИЩЕНСКОГО, ЛЕНИНСКОГО, ЛЫСОВСКОГО, ШМАКОВСКОГО И КРАСНОЗНАМЕНСКОГО СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ПОЧИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(в редакции [постановления Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 22.07.2016 N 103](https://docs.cntd.ru/document/441701840))

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| N п/п | Категория жилых помещений | Нормативы потребления коммунальной услуги, куб. метр в месяц на человека |
|  |  | холодного водоснабжения | горячего водоснабжения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | 4,32 | 3,16 |
| 1.2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | 2,95 | 1,98 |
| 1.3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные газовыми котлами, унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | 6,60 | - |
| 1.4. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные газовыми котлами, унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | 6,60 | - |
| 1.5. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, водонагревателями (газовыми или электрическими), оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1750 мм с душем | 5,69 | - |
| 1.6. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, водонагревателями (газовыми или электрическими), оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1750 мм с душем | 5,69 | - |
| 1.7. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, водонагревателями (на твердом топливе), оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1750 мм с душем | 4,47 | - |
| 1.8. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, водонагревателями (на твердом топливе), оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1750 мм с душем | 4,47 | - |
| 1.9. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, газовыми водонагревателями, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | 3,86 | - |
| 1.10. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, газовыми водонагревателями, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | 3,86 | - |
| 1.11. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | 4,32 | - |
| 1.12. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | 4,32 | - |
| 1.13. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | 3,56 | - |
| 1.14. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | 3,56 | - |
| 1.15. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1750 мм с душем | 3,56 | - |
| 1.16. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1750 мм с душем | 3,56 | - |
| 1.17. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами | 2,95 | - |
| 1.18. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами | 2,95 | - |
| 1.19. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без водоотведения, оборудованные раковинами | 1,83 | - |
| 1.20. | Многоквартирные и жилые дома с водопользованием из уличных водоразборных колонок | 0,91 | - |
| 1.21. | Многоквартирные и жилые дома с водопользованием из уличных водоразборных колонок, находящихся на территории участка | 1,30 | - |

Примечание:

Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению в жилых помещениях определяется исходя из суммы норматива потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению и норматива потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению или норматива потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению.

<https://docs.cntd.ru/document/430641733>